РЕШЕНИЕ   по делу № 07-16-42/2011  о нарушении антимонопольного законодательства

Комиссия Оренбургского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:
<...>
В присутствии представителей:
ответчика МУ «УЖКХ п.Энергетик» - <...>
заявителя Мисника Владимира Ильича (паспорт <...>);
гражданки <...>  <...> – (по доверенности от <...>); 
представителя Приуральского Управления Федеральной службы по экологическому,  технологическому и атомному надзору <...>(паспорт <...>),  привлечённого к рассмотрению данного дела в качестве лица,  обладающего сведениями  о рассматриваемых Комиссией обстоятельствах дела -16-42/2011,
       рассмотрев дело № 07-16-42/2011  по признакам нарушения МУ «УЖКХ п.  Энергетик» (462803,  Оренбургская область,  Новоорский район,  п.Энергетик,  д.42)  части 1  статьи 10  Федерального закона от 26.07.2006  г.  № 135-ФЗ  «О защите конкуренции» (далее – ФЗ «О защите конкуренции»),
 
УСТАНОВИЛА:
      
В Оренбургское УФАС России обратился индивидуальный предприниматель <...> (<...>  Оренбургской области)  (далее – ИП <...>,  заявитель)  с заявлением на действия Муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунальным хозяйством п.Энергетик» /далее – МУ «УЖКХ п.Энергетик»,  ответчик/  (462803,  Оренбургская область,  Новоорский район,  п.Энергетик,  д.42)  выраженные в незаконной выдаче предписания от 09.02.  2011  г.,  с требованием установки приборов учёта тепловой энергии с электронным тепловычислителем.
Усмотрев в действиях МУ «УЖКХ п.Энергетик»,  признаки нарушения антимонопольного законодательства,  Оренбургское УФАС России Приказом 㼊 от 23.12.2011г.  возбудило дело по признакам  нарушения части 1  статьи 10  ФЗ «О защите конкуренции»,  выраженным в ущемлении интересов индивидуального предпринимателя <...>
На заседании Комиссии заявитель настаивал на основаниях и доводах,  изложенных в заявлении.   
Представитель МУ «УЖКХ п.Энергетик» в заседании Комиссии и в своих письменных пояснениях (от 12.12.2011  г.)  указал следующее,  что согласно п.1.3.1  «Правил учёта тепловой энергии и теплоносителя» (утв.Минтопэнерго РФ 12.09.1995  №Вк – 4936)  (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.09.1995  䆪)  (далее – Правила)  у потребителей в открытых и закрытых системах теплопотребления,  суммарная тепловая нагрузка которых не превышает 0,1  Гкал/ч,  на узле учёта с помощью приборов можно определять:  время работы приборов узла учёта;  массу (или объём)  полученного и возвращённого теплоносителя,  а также массу (или объём)  теплоносителя,  расходуемого на подпитку.  МУ «УЖКХ п.Энергетик» выдано предписание ИП  <...>10.02.1011  г.,  13.10.2011  г.  «О подготовке тепловых сетей к эксплуатации в отопительный период 2010-2011  г.г.»,  п.8  данного предписания не исполнен,  по этой причине МУ «УЖКХ п.Энергетик» не может допустить узел учёта тепловой энергии в эксплуатацию к отопительному сезону,  согласно Правил.  Согласно п.7.7  Правил перед каждым отопительным сезоном осуществляется проверка готовности узлов учёта тепловой энергии к эксплуатации,  о чём составляется соответствующий Акт.  При проведении обследования 13.10.2011  г.  на предмет готовности к отопительному периоду 2011-2012  г.г.  МУ «УЖКХ п.Энергетик» провело проверку узла учёта тепловой энергии магазина «Имидж» принадлежащего ИП <...> на основании которой выписан соответствующий Акт.  В данном Акте указано,  что приборы,  определяющие полученный объём теплоносителя отсутствуют,  установлен только прибор определяющий возвращённый объём теплоносителя,  так же невозможно определить время работы приборов узла учёта.  В связи с этим МУ «УЖКХ п.Энергетик» не может определить реальное потребление тепловой энергии и предложило установить прибор учёта тепловой энергии с электронным тепловычислителем.  В части неправомерной выдачи предписания от 10.02.2011  г.  и неправомерного указания в п.8  предписания от 13.10.2011  г.  требования об установке приборов учёта тепловой энергии с электронным тепловычислителем согласно Правил,  а так же в части неправильного оформления Акта допуска в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии потребителя от 13.10.2011  г.  выданного в адрес ИП <...> (протокол рассмотрения дела 䫞 от 28.02.2012  г.)  нарушения признал (протокол рассмотрения дела 䫞 от 28.02.2012  г.,  протокол рассмотрения дела 䫟 от 22.03.2012).
Представитель Приуральского Управления Федеральной службы по экологическому,  технологическому и атомному надзору г.Оренбург в заседании Комиссии подтвердила позицию Приуральского Управления Федеральной службы по экологическому,  технологическому и атомному надзору г.Уфа (письмо -27/7841  от 13.12.2011  г.  направленное в адрес ИП <...>)  и позицию Федеральной службы по экологическому,  технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)  г.Москва (письмо -0012/78  от 20.01.2012  г.,  направленное ИП Мисник В.И.),  пояснила,  что допуск в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии потребителя осуществляется представителем энергоснабжающей организации в присутствии представителя потребителя в соответствии с требованиями главы 7  Правил.  В случае выявления несоответствия требованиям Правил узел учёта в эксплуатацию не допускается и в акте приводится полный перечень выявленных недостатков с указанием пунктов Правил,  положения которых нарушены (п.7.3  Правил).  Представитель Приуральского Управления Федеральной службы по экологическому,  технологическому и атомному надзору указала,  что в предписании (исх.䀅 от 09.02.  2011  г.)  и  Акте допуска в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии потребителя от 13.10.2011  г.  выданного в адрес <...> необходимо было расписать пункты в полном объёме,  и привести полный перечень выявленных недостатков,  что не было сделано МУ «УЖКХ п.Энергетик» (протокол 䫟 рассмотрения дела от 22.03.2012  г.).  Кроме того,  добавила,  что  ООО СПМК «Новоорская» -  организация,  составившая проект на строительство магазина промышленных товаров «Имидж»,  который был согласован с МУ «УЖКХ п.Энергетик»,  допустила нарушение Правил,  при составлении данной схемы узла управления тепловой энергии.      
Заслушав представителей сторон,  исследовав материалы дела,  Комиссия приходит к следующим выводам.
Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 29.07.2011г.,  зарегистрированной Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы  по Оренбургской области,  основным видом деятельности МУ «УЖКХ п.Энергетик» является производство,  передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).    
Данная организация Приказом  от 14.04.2010г.  включена в «Реестр хозяйствующих субъектов,  имеющих долю на рынке определённого товара в размере более чем 35%  или занимающих доминирующее положение на рынке определённого товара,  если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов» с долей на рынке услуг теплоснабжения,  водоснабжения канализации более 65%  в географических границах п.Энергетик Новоорского района Оренбургской области.
Таким образом,  в силу статьи 5  ФЗ «О защите конкуренции»,  МУ «УЖКХ п.Энергетик» занимает доминирующее положение на рынке услуг теплоснабжения,  водоснабжения и канализации п.Энергетик Новоорского района Оренбургской области.
         Статья 10  ФЗ «О защите конкуренции» запрещает действия (бездействия)  занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта,  результатом которых являются или могут являться недопущение,  ограничение,  устранение конкуренции и (или)  ущемление интересов других лиц.
Между ИП <...> (абонент,  потребитель),  ОАО «Оренбургэнергосбыт» (агент)  и МУ «УЖКХ п.Энергетик» (исполнитель)  заключен договор 逌 от 15.07.2006  г.  на оказание коммунальных  услуг (услуги по теплоснабжению,  горячему водоснабжению,  услуги по отпуску холодной воды и приёму сточных вод)  на объект -  магазин промышленных товаров «Имидж»,  принадлежащий ИП <...>на праве собственности согласно Свидетельствам о государственной регистрации права на вышеуказанный объект от 21.11.2008  г.  -56-20/2009/2008-256,  -56-20/005/2008-319  и  расположенный по адресу:  Оренбургская область,  Новоорский район,  п.Энергетик,  д.69/1.  Согласно п.2.2.1.  в обязанности исполнителя при оказании услуг по теплоснабжению входят отпуск абоненту тепловой энергии в горячей воде с расчётной тепловой нагрузкой 0,02533  Гкал/час,  (0,55  т/час). 
У абонента ИП <...> с 10.07.2008г.  установлен прибор учёта тепловой энергии (тип прибора СГВ-20).
 МУ «УЖКХ п.Энергетик» 10.02.2011  г.  направило предписание в адрес руководителя предприятия ИП <...> (исх.䀅 от 09.02.  2011  г.)  о том,  что в срок до 01.01.2012  г.  заявителю необходимо завершить оснащение объектов приборами учёта используемых ресурсов.  Указано на необходимость установки приборов учёта тепловой энергии с электронным тепловычислителем.   
ИП <...> направил претензию в адрес МУ «УЖКХ п.Энергетик» (вх.潟 от 06.09.2011  г.)  о своём несогласии устанавливать указанные в предписании приборы учёта тепловой энергии с электронным тепловычислителем,  в связи с наличием установленных  приборов,  которые сертифицированы в установленном законом порядке и ранее допускались в эксплуатацию руководством МУ «УЖКХ п.Энергетик»,  о чём свидетельствуют Акты допуска в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии у потребителя ИП <...> от 15.10.2007  г.,  от 18.09.2008  г.,  от 04.10.2010  г.            
13.10.2011  г.  МУ «УЖКХ п.Энергетик» повторно направило в адрес ИП <...> предписание,  в котором в пункте 8  указало,  что ИП <...>необходимо установить приборы учёта тепловой энергии с электронным тепловычислителем согласно  техническим  условиям МУ «УЖКХ п.Энергетик»  и Правилам.  Также в адрес заявителя теплоснабжающей организацией был направлен Акт допуска в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии у потребителя,  в котором указано,  что узел учёта тепловой энергии ИП <...> не соответствует пунктам 3.1.3,  п.5.1.5,  7,  п.9.5,  п.9.6,  п.9.10  Правил,  в результате чего узел учёта тепловой энергии не допускается в эксплуатацию с 10.10.2011  г.
18.10.2011  г.  исх.瀶 МУ «УЖКХ п.Энергетик» направило ИП <...> письмо о том,  что  МУ «УЖКХ п.Энергетик» не требует устанавливать прибор учёта тепловой энергии с электронным тепловычислителем,  при этом указывает на необходимость приведения узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в соответствие с п.3.1.3.,  п.5.1.5,  п.7  Правил.    
МУ «УЖКХ п.Энергетик» выставляя противоречивые требования по установке приборов учёта тепловой энергии с электронным тепловычислителем,  вводит в заблуждение абонента,  препятствуя его надлежащей подготовке к отопительному сезону,  тем самым ущемляет интересы потребителя,  следовательно,  используя своё доминирующее положение на рынке.
Согласно п.7.3  Правил в случае выявления несоответствия требованиям Правил узел учёта в эксплуатацию не допускается и в акте приводится полный перечень выявленных недостатков с указанием пунктов Правил,  положения которых нарушены.
ИП<...> письменно обращался в Приуральское Управление Федеральной службы по экологическому,  технологическому и атомному надзору письмом  вх.  䫜-35  от 17.11.20011  г.,  с просьбой решить вопрос о допуске узла учёта тепловой энергии в здании магазина «Имидж»,  ответ был направлен письмом исх.  -27/7841  от 13.12.2011  г.,  в котором указано,  что в случае выявления энергоснабжающей организацией несоответствия требованиям Правил узел учёта тепловой энергии в эксплуатацию не допускается и в Акте приводится полный перечень выявленных недостатков с указанием пунктов Правил,  положения которых нарушены.   
ИП <...> так же направил письменное обращение в Федеральную службу по экологическому,  технологическому и атомному надзору г.Москва,  с аналогичным  вопросом,  ответ о том,  что теплоснабжающая организация МУ «УЖКХ п.Энергетик» необоснованно отказывает в допуске узла учёта тепловой энергии в эксплуатацию и во взаиморасчётах за потреблённое тепло по данному прибору учёта,  так как в случае выявления несоответствия требованиям Правил узел учёта в эксплуатацию не допускается и в Акте приводится полный перечень выявленных недостатков с указанием пунктов Правил,  положения которых нарушены,  письмом исх.  -0012/78  от 20.01.2012  г.  направлен ИП <...>
В Акте допуска в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии от 13.10.2011г.  указаны нарушения следующих пунктов:  п.3.1.3,  п.5.1.5,  п.7,  п.9.5,  п.9.6,  п.9.10.  Пункта 7  в Правилах не существует,  Правила включают Раздел 7  «Допуск в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии у потребителя».  На рассмотрении дела ответчик указал,  что Раздел 7  относится к обязанностям энергоснабжающей организации по допуску в эксплуатацию узлов учёта тепловой энергии,  кроме того,  все необходимые документы,  предусмотренные вышеуказанным Разделом ИП <...> были предоставлены в адрес МУ «УЖКХ п.Энергетик» (протокол №рассмотрения дела 䫞 от 28.02.2012  г.).  В п.9.5  Правил указано на необходимость фиксировать показания приборов узла учёта потребителя ежесуточно,  в одно и то же время в специальных журналах.  В предписании от 10.02.1011  г.,  13.10.2011  г.  «О подготовке тепловых сетей к эксплуатации в отопительный период 2010-2011  г.г.» данные журналы не истребовались энергоснабжающей организацией.  Ответчик указал,  что пункт 9.5,  п.9.6  Правил не имеет отношения к приборам учёта тепловой энергии,  и соответственно их не нужно было указывать в Акте допуска в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии от 13.10.2011г.
         Ответчик пояснил,  что пункт 9.10  Правил,  указанный так же в Акте  полностью соответствует Правилам,  и не должен был указываться в Акте от 13.10.2011  г.
Несмотря на то,  что перечень недостатков,  указанный в Акте допуска в эксплуатацию узла учёта тепловой  энергии у потребителя от 13.10.2011  г.,  не был расписан полностью,  как этого требует действующее законодательство  (п.7.3  Правил)  и на то,  что в предписании МУ «УЖКХ п.Энергетик» от 10.02.1011  г.,  13.10.2011  г.  направленное в адрес абонента было указано требование  о необходимости установления приборов учёта тепловой энергии с электронным тепловычислителем,  что так же не предусмотрено действующим законодательством,  ответчик  уведомил ИП <...>о том,  что в распределении тепловой энергии за ноябрь 2011  г.  по магазину «Имидж» будут выставлены договорные величины согласно договора 逌 от 15.07.2006  г.  узел учёта тепловой энергии не допущен в эксплуатацию (письмо исх.炣 от 25.11.2011  г.).   
ИП <...> письменно обращался в Приуральское Управление Федеральной службы по экологическому,  технологическому и атомному надзору письмом  вх.  䫜-35  от 17.11.20011  г.,  с просьбой решить вопрос о допуске узла учёта тепловой энергии в здании магазина «Имидж»,  ответ был направлен письмом исх.  -27/7841  от 13.12.2011  г.,  в котором указано,  что в случае выявления энергоснабжающей организацией несоответствия требованиям Правил узел учёта тепловой энергии в эксплуатацию не допускается и в Акте приводится полный перечень выявленных недостатков с указанием пунктов Правил,  положения которых нарушены.   
Так же письмом исх.  -0012/78  от 20.01.2012  г.  Федеральной службой по экологическому,  технологическому и атомному надзору г.Москва,  на обращение ИП <...>был направлен ответ  о том,  что теплоснабжающая организация МУ «УЖКХ п.Энергетик» необоснованно отказывает в допуске узла учёта тепловой энергии в эксплуатацию и во взаиморасчётах за потреблённое тепло по данному прибору учёта,  так как в случае выявления несоответствия требованиям Правил узел учёта в эксплуатацию не допускается и в Акте приводится полный перечень выявленных недостатков с указанием пунктов Правил,  положения которых нарушены. 
         В Акте допуска в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии от 13.10.2011г.  указано на нарушение следующих пунктов:  п.3.1.3,  п.5.1.5,  п.7,  п.9.5,  п.9.6,  п.9.10.  Пункта 7  в Правилах не существует,  Правила включают Раздел 7  «Допуск в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии у потребителя».  На рассмотрении дела ответчик указал,  что Раздел 7  относится к обязанностям энергоснабжающей организации по допуску в эксплуатацию узлов учёта тепловой энергии,  кроме того,  все необходимые документы,  предусмотренные вышеуказанным Разделом ИП <...> были предоставлены в адрес МУ «УЖКХ п.Энергетик» (протокол 䫞 от 28.02.2012  г.  рассмотрения дела -16-42/2011).  В п.9.5  Правил указано на необходимость фиксировать показания приборов узла учёта потребителя ежесуточно,  в одно и то же время в специальных журналах.  В предписании от 10.02.1011  г.,  13.10.2011  г.  «О подготовке тепловых сетей к эксплуатации в отопительный период 2010-2011  г.г.» данные журналы не истребовались энергоснабжающей организацией.  Ответчик указал,  что пункт 9.5,  п.9.6  Правил не имеет отношения к приборам учёта тепловой энергии,  и соответственно их не нужно было указывать в Акте допуска в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии от 13.10.2011г.
 Ответчик пояснил,  что пункт 9.10  Правил,  указанный также в Акте  полностью соответствует Правилам,  и не должен был указываться в Акте от 13.10.2011  г.
Несмотря на то,  что перечень конкретных недостатков,  указанный в Акте допуска в эксплуатацию узла учёта тепловой  энергии у потребителя от 13.10.2011  г.,  не был расписан,  как этого требует действующее законодательство  (п.7.3  Правил)  и на то,  что в предписании МУ «УЖКХ п.Энергетик» от 10.02.1011  г.,  13.10.2011  г.  направленное в адрес абонента было указано требование  о необходимости установления приборов учёта тепловой энергии с электронным тепловычислителем,  что так же не предусмотрено действующим законодательством,  ответчик  уведомил ИП <...> о том,  что в распределении тепловой энергии за ноябрь 2011  г.  по магазину «Имидж» будут выставлены договорные величины согласно договору 逌 от 15.07.2006  г.  узел учёта тепловой энергии не допущен в эксплуатацию (письмо исх.炣 от 25.11.2011  г.). 
Установка приборов учёта тепловой энергии с электронным вычислителем прямо не предусмотрена ни Правилами,  ни другими нормативно правовыми актами.  Пункт 5.1.4  Правил предусматривает,  что выбор приборов учёта для использования на узле учёта потребителя осуществляет потребитель по согласованию с энергоснабжающей организацией.  В случае разногласий между потребителем и энергоснабжающей организацией по типам прибора учёта окончательное решение принимается Госэнергонадзором (Ростехнадзором).
Как следует из материалов дела -16-42/2011  ООО СПМК «Новоорская» является организацией,  составившей проект на строительство магазина промышленных товаров «Имидж»,  который был согласован с МУ «УЖКХ п.Энергетик».  В письме от 18.01.2012  г.  направленным  в адрес ИП <...>  ООО СПМК «Новоорская» указывает,  что узел управления необходимо считать узлом учёта тепловой энергии.
В письме от 27.02.2012  г.  направленном в адрес   МУ «УЖКХ п.Энергетик» ООО СПМК «Новоорская» указывает,  что согласно п.3.1.3  Правил магазин «Имидж» относится к потребителям,  суммарная тепловая нагрузка которых не превышает 0,1  Гкал/час,  поэтому данный узел учёта относится к технологическому узлу учёта в отопительной системе магазина для внутреннего потребления.  Коммерческим узлом учёта для расчёта за потреблённое тепло между энергоснабжающей организацией и потребителем данный узел считаться не может.       
Согласно Раздела 1  Общих положений Термины и определения Правил  Узел учёта – комплект приборов и устройств,  обеспечивающий учёт тепловой энергии,  массы (или объёма)  теплоносителя,  а также контроль и регистрацию его параметров. 
В соответствии с п.1.3  Правил,  расчёты потребителей тепловой энергии с энергоснабжающими организациями за полученное ими тепло осуществляется на основании показаний приборов учёта и контроля параметров теплоносителя,  установленных у потребителя и допущенных в эксплуатацию в качестве коммерческих в соответствии с требованиями Правил. 
Коммерческий учёт теплоносителей – подразумевает внедрение в отношения по производству,  транспортировке,  потреблению тепловой энергии организационной и нормативно правовой базы,  которая будет способствовать повышению экономических стимулов к энергоресурсосбережению у всех участников процесса теплоснабжения.  Позволяет производить оплату за тепловую энергию,  только по показаниям узла учёта тепла,  а не по стандартным расчётным нормам.     
Согласно п.3.1.3  Правил у потребителей в открытых и закрытых системах теплоснабжения,  суммарная тепловая нагрузка которых не превышает 0,1  Гкал/ч,  на узле учёта с помощью приборов можно определить только:  время работы приборов узла учёта;  массу (или объём)  полученного и возвращённого теплоносителя,  а так же массу (или объём)  теплоносителя,  расходуемого на подпитку.  Принципиальная схема размещения точек измерения массы теплоносителя в открытых системах теплопотребления приведена на схеме 䫣. 
Прибор,  установленный ИП <...> не фиксирует время работы приборов узла учёта,  ни массу полученного и возвращённого теплоносителя,  а так же массу (или объём)  теплоносителя,  расходуемого на подпитку,  не соответствует вышеуказанной схеме 䫣 Правил.   Соответственно показания узла учёта тепловой энергии не соответствуют требованиям Правил и не могут приниматься для расчёта платы по договору теплоснабжения.  Основания у МУ «УЖКХ п.Энергетик» для не допуска в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии ИП <...> существовали,  но порядок (оформление Акта,  выдача предписания с требованием установки прибора с электронным тепловычислителем)  ответчиком соблюдён не был,  чем и нарушил интересы ИП <...>
Комиссия приходит к выводу,  что МУ «УЖКХ п.Энергетик» своими действиями по направлению предписания от 10.02.2011  г.,  13.10.2011  г.  «О подготовке тепловых сетей к эксплуатации в отопительный период 2010-2011  г.г.»,  с указанием в п.8  требования об установке приборов учёта тепловой энергии с электронным тепловычислителем,  а так же направлением Акта допуска в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии потребителя от 13.10.2011  г.,  выданного в адрес ИП <...> с нераскрытым полностью перечнем недостатков,  а так же введения в заблуждение  абонента,  а так же указывая (предписание от 10.02.2011  г.)  отказываясь от на требования по установке прибора с электронным тепловычислителем (письмо от 18.10.2011  г.),  нарушает пункт 7.3  требования «Правил учёта тепловой энергии и теплоносителя»,  вводит в заблуждение абонента,  препятствуя подготовке к отопительному сезону,  ущемляет интересы потребителя,  пользуясь своим доминирующим положением на рынке услуг теплоснабжения,  водоснабжения канализации в географических границах п.Энергетик Новоорского района Оренбургской области.
Таким образом МУ «УЖКХ п.Энергетик» ущемляет интересы ИП <...> путём  направления предписания от 10.02.2011  г.,  13.10.2011  г.  «О подготовке тепловых сетей к эксплуатации в отопительный период 2010-2011  г.г.»,  с указанием в п.8  требования об установке приборов учёта тепловой энергии с электронным тепловычислителем,  а так же направления Акта допуска в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии потребителя от 13.10.2011  г.,  выданного в адрес ИП <...>,  с нераскрытым перечнем недостатков,  а так же вводит в заблуждение  абонента,  указывая на требование об установке приборов учёта тепловой энергии с электронным тепловычислителем (предписание от 10.02.2011  г.)  отказываясь от требования устанавливать прибор учёта тепловой энергии с электронным тепловычислителем  (письмо от 18.10.2011  г.).
          Проанализировав материалы дела,  Комиссия считает доказанным факт нарушения МУ «УЖКХ п.Энергетик»  ч.  1  ст.  10  Федерального закона от 26.07.2006  г.  № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
         Исходя их вышеизложенного и руководствуясь статьей 23,  частью 1  статьи 39,  частями 1-4  статьи 41,  частью 1  статьи 49  Федерального закона от 26.07.2006  № 135-ФЗ  «О защите конкуренции»  Комиссия
 
     
РЕШИЛА:
 
1.  Признать МУ «УЖКХ п.Энергетик» нарушившим ч.1  статьи 10  Федерального закона от 26.07.2006  г.  № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
2.  Выдать МУ «УЖКХ п.Энергетик» предписание о прекращении злоупотребления доминирующим  положением,  путём указания в предписании от 10.02.2011  г.,  13.10.2011  г.  «О подготовке тепловых сетей к эксплуатации в отопительный период 2010-2011  г.г.»,  требования об установке приборов учёта тепловой энергии с электронным тепловычислителем,  а так же не направлять Акты допуска в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии потребителя с нераскрытым полностью перечнем недостатков в адрес ИП <...>
3.  Передать материалы дела уполномоченному должостному лицу Оренбургского УФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении предусмотренных статьёй 14.31  Кодекса Российской Федерации об  административных правонарушениях.    
 
 
 
 
Председатель Комиссии                                                                 <...>
Члены комиссии:                                                                            <...>

2012-04-05  05:09:00